## LISTA MATERIAIS - NOVOS
|  |  |  | Lista de Materiais Novos - BHIP | Código | Anexo 1/ MI-PROJ-01
[5 empty] | Versão | v.05
[5 empty] | Data | 2024-02-05
Uso Público
Nº PROJETO: |  |  |  |  | Data:
Endereço Obra: |  |  |  |  | RT BHIP:
Tipo de Obra: |  |  |  |  | CREA:
SEQ | CÓDIGO | CÓDIGO | FAMÍLIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1 | 270030140120 | COD BHIP | ACESSORIO | ABRACADEIRA NYLON C PROTECAO UV 760 X 7,6MM (FIXAÇÃO PLAQUETA BHIP) | UNID.
2 | 228981 | COD CEMIG | ALÇA | ALÇA PREFORMADA CA/CAL 16MM² | PC
3 | 306555 | COD CEMIG | ANEL CAIXA | ANEL CAIXA ZA CONCRETO PRÉ-MOLDADO | PC
4 | 299511 | COD CEMIG | ANEL CAIXA | ANEL CAIXA ZB CONCRETO PRÉ-MOLDADO | PC
5 | 299594 | COD CEMIG | ANEL CAIXA | ANEL CAIXA ZC CONCRETO PRÉ-MOLDADO | PC
6 | 299602 | COD CEMIG | ANEL CAIXA | ANEL CAIXA ZD CONCRETO PRÉ-MOLDADO | PC
7 | 2980 | COD CEMIG | ARAME | ARAME DE AÇO, DIÂMETRO 2,76MM (12 BWG) | KG
8 |  | S/COD | CIVIL | AREIA LAVADA | M3
9 |  | S/COD | ACESSORIO | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO | PC
10 | 299560 | COD CEMIG | ARO CAIXA | ARO COM TAMPA ARTICULADA CAIXA ZA | CJ
11 | 299529 | COD CEMIG | ARO CAIXA | ARO COM TAMPA ARTICULADA CAIXA ZB PASSEIO | CJ
12 | 297341 | COD CEMIG | ARO CAIXA | ARO COM TAMPA ARTICULADA CAIXA ZB PISTA | CJ
13 | 299578 | COD CEMIG | ARO CAIXA | ARO E TAMPA CAIXA ZC PASSEIO | CJ
14 | 299545 | COD CEMIG | ARO CAIXA | ARO E TAMPA CAIXA ZC PISTA | CJ
15 | 379757 | COD CEMIG | ARO CAIXA | ARO E TAMPA PARA CAIXA ZD | CJ
16 |  | S/COD | ARRUELA | ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO AÇO GALV. 1.1/2P | PC
17 |  | S/COD | ARRUELA | ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO AÇO GALV. 1.1/4P | PC
18 |  | S/COD | ARRUELA | ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO AÇO GALV. 1P | PC
19 |  | S/COD | ARRUELA | ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO AÇO GALV. 2P | PC
20 |  | S/COD | ARRUELA | ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO AÇO GALV. 4P | PC
21 |  | S/COD | ARRUELA | ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO PVC 1.1/2P | PC
22 |  | S/COD | ARRUELA | ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO PVC 1.1/4P | PC
23 |  | S/COD | ARRUELA | ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO PVC 1P | PC
24 |  | S/COD | ARRUELA | ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO PVC 2P | PC
25 |  | S/COD | ARRUELA | ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO PVC 4P | PC
26 |  | S/COD | ACESSORIO | BARRAMENTO COBRE 146A 19,05X3,18MM-3/4X1/8 | PC
27 | 323196 | COD CEMIG | BASE RELE | BASE 10A RELE FOTOELÉTRICO | PC
28 | 323204 | COD CEMIG | BASE RELE | BASE 50A RELE FOTOELÉTRICO | PC
29 |  | S/COD | ACESSORIO | BOTAO 22,0MM MONOB. 1NA+1NF.VD 3SB62300AB40 SI | PC
30 |  | S/COD | ACESSORIO | BOTAO 22,0MM MONOB. 1NA+1NF.VM 3SB62300AB20 SI | PC
31 | 258905 | COD CEMIG | BRAÇO | BRAÇO PARA IP TIPO CURTO | PC
32 | 258913 | COD CEMIG | BRAÇO | BRAÇO PARA IP TIPO LEVE I | PC
33 | 258947 | COD CEMIG | BRAÇO | BRAÇO PARA IP TIPO LEVE II | PC
34 | 258921 | COD CEMIG | BRAÇO | BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO | PC
35 | 258939 | COD CEMIG | BRAÇO | BRAÇO PARA IP TIPO PESADO | PC
36 |  | S/COD | CIVIL | BRITA N°1 | M3
37 | 410010030286 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP230 LED30 NW 18W DMLN P7 0-10 SRG12KA - PHILIPS | UNID.
38 | 200020020101 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP481 LED51 NW 27W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
39 | 200020020102 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP481 LED60 NW 33W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
40 | 200020020103 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP481 LED73 NW 41W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
41 | 200020020104 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP481 LED85 NW 48W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
42 | 200020020105 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP482 LED104 NW 56W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
43 | 410010030220 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP482 LED126 NW 70W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
44 | 410010030217 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP482 LED160 NW 92W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
45 | 410010030223 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP482 LED172 NW 100W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
46 | 200020020106 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP483 LED202 NW 113W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
47 | 200020020107 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP483 LED216 NW 122W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
48 | 200020020108 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP483 LED236 NW 136W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
49 | 200020020109 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP483 LED274 NW 165W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
50 | 200020020110 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP484 LED307 NW 179W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
51 | 200020020111 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP486 LED351 NW 195W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
52 | 200020020112 | COD BHIP | PROJ LED | BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM - PHILIPS | UNID.
53 | 200020020113 | COD BHIP | PROJ LED | BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM - PHILIPS | UNID.
54 | 200020020114 | COD BHIP | PROJ LED | BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM - PHILIPS | UNID.
55 | 200020020115 | COD BHIP | PROJ LED | BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM - PHILIPS | UNID.
56 | 200020020116 | COD BHIP | PROJ LED | BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM - PHILIPS | UNID.
57 |  | S/COD | BUCHA | BUCHA ALUMINIO P/ELETRODUTO 1.1/2P | PC
58 |  | S/COD | BUCHA | BUCHA ALUMINIO P/ELETRODUTO 1.1/4P | PC
59 |  | S/COD | BUCHA | BUCHA ALUMINIO P/ELETRODUTO 1P | PC
60 |  | S/COD | BUCHA | BUCHA ALUMINIO P/ELETRODUTO 2P | PC
61 |  | S/COD | BUCHA | BUCHA ALUMINIO P/ELETRODUTO 3P | PC
62 |  | S/COD | BUCHA | BUCHA ALUMINIO P/ELETRODUTO 4P | PC
63 | 298703 | COD CEMIG | CABEÇOTE | CABEÇOTE PARA ELETRODUTO AÇO GALV. 1.1/2P | PC
64 | 372662 | COD CEMIG | CABEÇOTE | CABEÇOTE PARA ELETRODUTO AÇO GALV. 1.1/4P | PC
65 | 298687 | COD CEMIG | CABEÇOTE | CABEÇOTE PARA ELETRODUTO AÇO GALV. 1P | PC
66 | 372663 | COD CEMIG | CABEÇOTE | CABEÇOTE PARA ELETRODUTO AÇO GALV. 2P | PC
67 | 298778 | COD CEMIG | CABEÇOTE | CABEÇOTE PARA ELETRODUTO AÇO GALV. 4P | PC
68 |  | S/COD | CABEÇOTE | CABEÇOTE PARA ELETRODUTO PVC 1.1/2P | PC
69 |  | S/COD | CABEÇOTE | CABEÇOTE PARA ELETRODUTO PVC 1.1/4P | PC
70 |  | S/COD | CABEÇOTE | CABEÇOTE PARA ELETRODUTO PVC 1P | PC
71 |  | S/COD | CABO | CABO AL 1X 10MM2 1KV | M
72 | 225623 | COD CEMIG | CABO | CABO AL 1X 16MM2 1KV | M
73 | 225631 | COD CEMIG | CABO | CABO AL 1X 25MM2 1KV | M
74 | 225649 | COD CEMIG | CABO | CABO AL 1X 50MM2 1KV | M
75 | 225656 | COD CEMIG | CABO | CABO AL 1X 70MM2 1KV | M
76 | 225664 | COD CEMIG | CABO | CABO AL 1X120MM2 1KV | M
77 | 225672 | COD CEMIG | CABO | CABO AL 1X240MM2 1KV | M
78 | 225615 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X 1,5MM2 1KV XLPE | M
79 | 225813 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X 16MM2 750V | M
80 | 225896 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X 2,5MM2 750V | M
81 | 225789 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X 35MM2 750V | M
82 | 365278 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X 4MM2 750V | M
83 | 225771 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X 50MM2 750V | M
84 | 225391 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X 70MM2 1KV | M
85 | 225763 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X 95MM2 750V | M
86 | 225383 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X120MM2 1 KV | M
87 | 225755 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X120MM2 750V | M
88 | 225342 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X150MM2 1KV | M
89 | 225326 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X240MM2 1 KV | M
90 | 225433 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X35MM2 1KV | M
91 | 219816 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X50MM2 1KV | M
92 |  | S/COD | CABO | CABO CU NU 10MM2 MHO DURO 11,25M/KG | KG
93 | 219873 | COD CEMIG | CABO | CABO CU NU 35MM2 MHO DURO 3,21M/KG | KG
94 | 219857 | COD CEMIG | CABO | CABO CU NU 70MM2 MEIO DURO 1,75M/KG | KG
95 | 2931 | COD CEMIG | CABO | CABO DE AÇO SM 1/4P (6,4MM) 7 FIOS 5,7M/KG | KG
96 | 226209 | COD CEMIG | CABO | CABO DUPLEX CA 1X1X16+16 1KV | M
97 | 200010010499 | COD BHIP | CABO | CABO FLEXIVEL 1,5MM2 AM | M
98 | 200010010158 | COD BHIP | CABO | CABO FLEXIVEL 1X 2,5MM VD | M
99 | 226142 | COD CEMIG | CABO | CABO QUADRIPLEX CA 3X1X 16+16 1KV | M
100 | 226084 | COD CEMIG | CABO | CABO QUADRIPLEX CA 3X1X 35+70 1KV | M
101 | 226365 | COD CEMIG | CABO | CABO QUADRIPLEX CA 3X1X120+70 1KV | M
102 | 226373 | COD CEMIG | CABO | CABO QUADRIPLEX CA 3X1X70+70 1KV | M
103 | 226191 | COD CEMIG | CABO | CABO TRIPLEX CA 2X1X16+16 1KV | M
104 | 376198 | COD CEMIG | CABO | CABO TRIPLEX CA 2X1X25+25 1KV | M
105 | 226092 | COD CEMIG | CABO | CABO TRIPLEX CA 2X1X35+70 1KV | M
106 | 231589 | COD CEMIG | CABO | CABO TRIPLEX CA 2X1X70+70 1KV | M
107 |  | S/COD | CAIXA | CAIXA CEMIG CM14 POL.46X35X20 LVP META.DIN/IEC | PC
108 |  | S/COD | CAIXA | CAIXA DE COMANDO P/M.0300X200X200MM CL302020 | PC
109 | 375493 | COD CEMIG | CAIXA | CAIXA LIGAÇÃO PVC TAMPA CEGA | PC
110 |  | S/COD | CAIXA | CAIXA MEDIÇAO POLIFASICA COM LENTE | PC
111 | 214650 | COD CEMIG | BRAÇO | CHICOTE DUPLO 2,5M PARA IP POSTE AÇO OCTOGONAL | PC
112 | 376524 | COD CEMIG | BRAÇO | CHICOTE DUPLO 3M PARA IP POSTE AÇO OCTOGONAL 14M | PC
113 | 214643 | COD CEMIG | BRAÇO | CHICOTE SIMPLES 2,5M PARA IP POSTE AÇO OCTOGONAL | PC
114 | 376527 | COD CEMIG | BRAÇO | CHICOTE SIMPLES 3M PARA IP POSTE AÇO OCTOGONAL 14M | PC
115 | 10010020017 | COD BHIP | CIVIL | CIMENTO CP V (SACO) | SC
116 |  | S/COD | CINTA | CINTA DE AÇO D 102MM | PC
117 | 236802 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 140MM | PC
118 | 236810 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 150MM | PC
119 | 236828 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 160MM | PC
120 | 236836 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 170MM | PC
121 | 236844 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 180MM | PC
122 | 236851 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 190MM | PC
123 | 236869 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 200MM | PC
124 | 236877 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 210MM | PC
125 | 236885 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 220MM | PC
126 | 236893 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 230MM | PC
127 | 236901 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 240MM | PC
128 | 236919 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 250MM | PC
129 | 236927 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 260MM | PC
130 | 236935 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 270MM | PC
131 | 236943 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 280MM | PC
132 | 236950 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 290MM | PC
133 | 236968 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 300MM | PC
134 | 236976 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 310MM | PC
135 | 236984 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 320MM | PC
136 | 236992 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 340MM | PC
137 | 237016 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 360MM | PC
138 | 237032 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 380MM | PC
139 | 410030010056 | COD BHIP | CONECTOR | CONECTOR TORCAO GB4 AM - 1,5 A 6,0MM - COR LARANJA | PC
140 | 378852 | COD CEMIG | CONECTOR | CONECTOR, PERFURAÇÃO, AL/CU, 120-240/10-35MM2, RDS. | PC
141 | 378855 | COD CEMIG | CONECTOR | CONECTOR, PERFURAÇÃO, AL/CU, 120-240/120-240MM2, RDS. | PC
142 | 378854 | COD CEMIG | CONECTOR | CONECTOR, PERFURAÇÃO, AL/CU, 120-240/50-70MM2, RDS. | PC
143 | 378849 | COD CEMIG | CONECTOR | CONECTOR, PERFURAÇÃO, AL/CU, 16-70/1,5-6MM2, RDS. | PC
144 | 378851 | COD CEMIG | CONECTOR | CONECTOR, PERFURAÇÃO, AL/CU, 50-70/50-70MM2, RDS. | PC
145 | 378853 | COD CEMIG | CONECTOR | CONECTOR, PERFURAÇÃO, AL/CU,120-240/25-50MM2, RDS. | PC
146 | 378850 | COD CEMIG | CONECTOR | CONECTOR, PERFURAÇÃO, AL/CU,16-70/1,5-25MM2,RDS. | PC
147 | 227850 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR CUNHA CU ITEM 1 | PC
148 | 227868 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR CUNHA CU ITEM 2 | PC
149 | 227876 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR CUNHA CU ITEM 3 | PC
150 | 227884 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR CUNHA CU ITEM 4 | PC
151 | 231670 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR CUNHA CU ITEM 5 | PC
152 | 231696 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR CUNHA CU ITEM 6 | PC
153 | 231688 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR CUNHA CU ITEM 7 | PC
154 | 379680 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR CUNHA CU ITEM 8 | PC
155 | 327726 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR DE Perfuração 10-70MM2/6-35MM2 | PC
156 | 379679 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR DE Perfuração 35-120MM2/1,5MM2 | PC
157 | 327759 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR DE Perfuração 70-120MM2/10-35MM2 | PC
158 | 327767 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR DE Perfuração 70-240MM2/70-120MM2 | PC
159 | 227769 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR FORMATO H ITEM 1 CAA 13-34MM2/ 13-34MM2 | PC
160 | 227777 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR FORMATO H ITEM 2 CAA 27-54MM2 / 13-34MM2 | PC
161 | 227785 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR FORMATO H ITEM 3 CAA 42-67MM2 / 42-67MM2 | PC
162 | 227793 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR FORMATO H ITEM 4 CAA 85-107MM2/ 42-67MM2 | PC
163 | 227801 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR FORMATO H ITEM 5 CAA 85-107MM2/ 85-107MM2 | PC
164 | 227819 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR FORMATO H ITEM 6 CAA 107-201MM2/ 107-201MM2 | PC
165 | 227827 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR FORMATO H ITEM 7 CAA 107-241MM2/ 13-67MM2 | PC
166 | 231175 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP | PC
167 |  | S/COD | CRUZETA | CRUZETA FIBRA VIDRO 90,0X112,5X2800M 379577 | PC
168 | 298356 | COD CEMIG | CURVA AÇO | CURVA AÇO ZINCADO P/ ELETRODUTO 1.1/2P 90° | PC
169 | 56952 | COD CEMIG | CURVA AÇO | CURVA AÇO ZINCADO P/ ELETRODUTO 2P 90° | PC
170 | 298463 | COD CEMIG | CURVA AÇO | CURVA AÇO ZINCADO P/ ELETRODUTO 3P 90° | PC
171 | 298448 | COD CEMIG | CURVA AÇO | CURVA AÇO ZINCADO P/ ELETRODUTO 4P 90° | PC
172 | 295535 | COD CEMIG | CURVA AÇO | CURVA AÇO ZINCADO P/ ELETRODUTO 5P 90° | PC
173 |  | S/COD | CURVA AÇO | CURVA EM S GALVANIZADA 5598 1" | PC
174 |  | S/COD | CURVA AÇO | CURVA EM S GALVANIZADA 5598 1.1/2" | PC
175 |  | S/COD | CURVA AÇO | CURVA EM S GALVANIZADA 5598 1.1/4" | PC
176 |  | S/COD | CURVA AÇO | CURVA EM S GALVANIZADA 5598 2" | PC
177 |  | S/COD | CURVA PVC | CURVA PVC P/ELETRODUTO COM LUVA 1.1/2P 90° | PC
178 |  | S/COD | CURVA PVC | CURVA PVC P/ELETRODUTO COM LUVA 1.1/4P 90° | PC
179 |  | S/COD | CURVA PVC | CURVA PVC P/ELETRODUTO COM LUVA 1P 90° | PC
180 |  | S/COD | CURVA PVC | CURVA PVC P/ELETRODUTO COM LUVA 2P 90° | PC
181 | 310102 | COD CEMIG | CURVA PVC | CURVA PVC P/ELETRODUTO COM LUVA 3/4P 90° | PC
182 |  | S/COD | CURVA PVC | CURVA PVC P/ELETRODUTO COM LUVA 3P 90° | PC
183 |  | S/COD | CURVA PVC | CURVA PVC P/ELETRODUTO COM LUVA 4P 90° | PC
184 | 297309 | COD CEMIG | DISJ | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 40A 220V 10KA | PC
185 | 310003 | COD CEMIG | DISJ | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 60A 220V 10KA | PC
186 | 309955 | COD CEMIG | DISJ | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 90A 220V 10KA | PC
187 | 310029 | COD CEMIG | DISJ | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 40A 220V 10KA | PC
188 | 306035 | COD CEMIG | DISJ | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 50A 220V 10KA | PC
189 | 309971 | COD CEMIG | DISJ | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 60A 220V 10KA | PC
190 | 377570 | COD CEMIG | DUTO PEAD | DUTO PEAD CORRUGADO DEN 125MM | M
191 | 377571 | COD CEMIG | DUTO PEAD | DUTO PEAD CORRUGADO DEN 140MM | M
192 | 377568 | COD CEMIG | DUTO PEAD | DUTO PEAD CORRUGADO DEN 63MM | M
193 | 377569 | COD CEMIG | DUTO PEAD | DUTO PEAD CORRUGADO DEN 90MM | M
194 | 297143 | COD CEMIG | DUTO AÇO | ELETRODUTO AÇO ZINCADO COM LUVA 1.1/2P X 3M | PC
195 | 297101 | COD CEMIG | DUTO AÇO | ELETRODUTO AÇO ZINCADO COM LUVA 1P X 3M | PC
196 | 297184 | COD CEMIG | DUTO AÇO | ELETRODUTO AÇO ZINCADO COM LUVA 2P X 3M | PC
197 | 297077 | COD CEMIG | DUTO AÇO | ELETRODUTO AÇO ZINCADO COM LUVA 3/4P X 3M | PC
198 | 297218 | COD CEMIG | DUTO AÇO | ELETRODUTO AÇO ZINCADO COM LUVA 3P X 3M | PC
199 | 297226 | COD CEMIG | DUTO AÇO | ELETRODUTO AÇO ZINCADO COM LUVA 4P X 3M | PC
200 | 295527 | COD CEMIG | DUTO AÇO | ELETRODUTO AÇO ZINCADO COM LUVA 5P X 3M | PC
201 | 310045 | COD CEMIG | DUTO PVC | ELETRODUTO PVC COM LUVA 1.1/2P X 3M | PC
202 | 310052 | COD CEMIG | DUTO PVC | ELETRODUTO PVC COM LUVA 1.1/4P X 3M | PC
203 | 310060 | COD CEMIG | DUTO PVC | ELETRODUTO PVC COM LUVA 1P X 3M | PC
204 | 310037 | COD CEMIG | DUTO PVC | ELETRODUTO PVC COM LUVA 2P X 3M | PC
205 | 310078 | COD CEMIG | DUTO PVC | ELETRODUTO PVC COM LUVA 3/4P X 3M | PC
206 |  | S/COD | DUTO PVC | ELETRODUTO PVC COM LUVA 3P X 3M | PC
207 |  | S/COD | DUTO PVC | ELETRODUTO PVC COM LUVA 4P X 3M | PC
208 | 410010030249 | COD BHIP | LUM LED IP | ESAT PRO _80W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
209 | 410010030250 | COD BHIP | LUM LED IP | ESAT PRO _89W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
210 | 410010030251 | COD BHIP | LUM LED IP | ESAT PRO 100W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
211 | 410010030252 | COD BHIP | LUM LED IP | ESAT PRO 117W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
212 | 410010030253 | COD BHIP | LUM LED IP | ESAT PRO 145W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
213 | 410010030254 | COD BHIP | LUM LED IP | ESAT PRO 152W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
214 | 410010030255 | COD BHIP | LUM LED IP | ESAT PRO 167W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
215 | 410010030256 | COD BHIP | LUM LED IP | ESAT PRO 175W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
216 | 410010030257 | COD BHIP | LUM LED IP | ESAT PRO 192W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
217 | 410010050048 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _50W 4000K 30° - ST - TECNOWATT | UNID.
218 | 410010050051 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _50W 4000K 30° - TG - TECNOWATT | UNID.
219 | 410010050049 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _50W 4000K 60° - ST - TECNOWATT | UNID.
220 | 410010050052 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _50W 4000K 60° - TG - TECNOWATT | UNID.
221 | 410010050050 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _50W 4000K 90° - ST - TECNOWATT | UNID.
222 | 410010050053 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _50W 4000K 90° - TG - TECNOWATT | UNID.
223 | 410010050054 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _70W 4000K 30° - ST - TECNOWATT | UNID.
224 | 410010050057 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _70W 4000K 30° - TG - TECNOWATT | UNID.
225 | 410010050055 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _70W 4000K 60° - ST - TECNOWATT | UNID.
226 | 410010050058 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _70W 4000K 60° - TG - TECNOWATT | UNID.
227 | 410010050056 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _70W 4000K 90° - ST - TECNOWATT | UNID.
228 | 410010050059 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _70W 4000K 90° - TG - TECNOWATT | UNID.
229 | 410010050060 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _100W 4000K 30° - ST - TECNOWATT | UNID.
230 | 410010050063 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _100W 4000K 30° - TG - TECNOWATT | UNID.
231 | 410010050061 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _100W 4000K 60° - ST - TECNOWATT | UNID.
232 | 410010050064 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _100W 4000K 60° - TG - TECNOWATT | UNID.
233 | 410010050062 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _100W 4000K 90° - ST - TECNOWATT | UNID.
234 | 410010050065 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _100W 4000K 90° - TG - TECNOWATT | UNID.
235 | 410010050066 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _150W 4000K 30° - ST - TECNOWATT | UNID.
236 | 410010050069 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _150W 4000K 30° - TG - TECNOWATT | UNID.
237 | 410010050067 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _150W 4000K 60° - ST - TECNOWATT | UNID.
238 | 410010050070 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _150W 4000K 60° - TG - TECNOWATT | UNID.
239 | 410010050068 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _150W 4000K 90° - ST - TECNOWATT | UNID.
240 | 410010050071 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _150W 4000K 90° - TG - TECNOWATT | UNID.
241 | 410010050072 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _200W 4000K 30° - ST - TECNOWATT | UNID.
242 | 410010050075 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _200W 4000K 30° - TG - TECNOWATT | UNID.
243 | 410010050073 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _200W 4000K 60° - ST - TECNOWATT | UNID.
244 | 410010050076 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _200W 4000K 60° - TG - TECNOWATT | UNID.
245 | 410010050074 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _200W 4000K 90° - ST - TECNOWATT | UNID.
246 | 410010050077 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _200W 4000K 90° - TG - TECNOWATT | UNID.
247 |  | S/COD | CIVIL | ESCAVAÇÃO MANUAL H<= 1,5 M | M3
248 | 3954 | COD CEMIG | FITA | FITA ADESIVA ISOLANTE PVC 19MMX2OM | RL
249 | 3673 | COD CEMIG | FITA | FITA ADESIVA ISOLANTE PVC AMARELA 19MMX2OM | RL
250 | 3715 | COD CEMIG | FITA | FITA ADESIVA ISOLANTE PVC AZUL 19MMX2OM | RL
251 |  | S/COD | FITA | FITA ADESIVA ISOLANTE PVC BRANCA 19MMX2OM | RL
252 | 3681 | COD CEMIG | FITA | FITA ADESIVA ISOLANTE PVC VERMELHA 19MMX2OM | RL
253 | 3996 | COD CEMIG | FITA | FITA AUTO FUSÃO ISOLANTE BORRACHA 19MMX1OM | RL
254 |  | S/COD | FITA | FITA DE AÇO INOX PARA FIXAÇAO DE ELTRODUTOS ZINCADO | M
255 |  | S/COD | CIVIL | FITA DE ADVERTÊNCIA PARA REDE SUBTERRÂNEA ROLO COM 300 METROS, REF.: TEL-5530 | UNID.
256 | 222539 | COD CEMIG | HASTE AT | HASTE ATERRAMENTO 2400MM | PC
257 | 352237 | COD CEMIG | ID FASE | IDENTIFICADOR DE FASE A PARA RDI BT | PC
258 | 352242 | COD CEMIG | ID FASE | IDENTIFICADOR DE FASE B PARA RDI BT | PC
259 | 352260 | COD CEMIG | ID FASE | IDENTIFICADOR DE FASE C PARA RDI BT | PC
260 | 219634 | COD CEMIG | ISOLADOR | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA | PC
261 | 410010030306 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINARIA NATH S PRO 190W 4000K 7 PINOS - TECNOWATT | UNID.
262 | 410010030307 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINARIA NATH S PRO 205W 4000K 7 PINOS - TECNOWATT | UNID.
263 | 410010030308 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINARIA NATH S PRO 225W 4000K 7 PINOS - TECNOWATT | UNID.
264 | 410010050078 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA I GLASSPOWER 20W 4000K - SONERES | UNID.
265 | 410010030262 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA I GLASSPOWER 30W 4000K - SONERES | UNID.
266 | 410010030263 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA I GLASSPOWER 40W 4000K - SONERES | UNID.
267 | 410010030264 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA I GLASSPOWER 50W 4000K - SONERES | UNID.
268 | 410010030265 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA I GLASSPOWER 60W 4000K - SONERES | UNID.
269 | 410010030266 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA I GLASSPOWER 70W 4000K - SONERES | UNID.
270 | 410010030267 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA I GLASSPOWER 80W 4000K - SONERES | UNID.
271 | 410010030268 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA II GLASSPOWER 90W 4000K - SONERES | UNID.
272 | 410010030269 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA II GLASSPOWER 100W 4000K - SONERES | UNID.
273 | 410010030270 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA II GLASSPOWER 110W 4000K - SONERES | UNID.
274 | 410010030271 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA II GLASSPOWER 120W 4000K - SONERES | UNID.
275 | 410010030272 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA II GLASSPOWER 135W 4000K - SONERES | UNID.
276 | 410010030273 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA II GLASSPOWER 150W 4000K - SONERES | UNID.
277 | 237784 | COD CEMIG | ACESSORIO | MAO FRANCESA PERF.5X38X726 GALV.237784 | PC
278 | 82586 | COD CEMIG | CIVIL | MASSA CALAFETAR 1KG | KG
279 | 410010030258 | COD BHIP | LUM LED IP | MERAK SYF TOPO DE POSTE 45W 4000K SIMETRICA - TECNOWATT | UNID.
280 | 410010030259 | COD BHIP | LUM LED IP | MERAK SYF TOPO DE POSTE 54W 4000K SIMETRICA - TECNOWATT | UNID.
281 | 410010030103 | COD BHIP | LUM LED IP | MERAK SYF TOPO DE POSTE 70W 3000K SIMETRICA - TECNOWATT | UNID.
282 | 410010030260 | COD BHIP | LUM LED IP | MERAK SYF TOPO DE POSTE 70W 4000K SIMETRICA - TECNOWATT | UNID.
283 | 410010030143 | COD BHIP | LUM LED IP | MERAK SYF TOPO DE POSTE 100W 3000K SIMETRICA - TECNOWATT | UNID.
284 | 410010030261 | COD BHIP | LUM LED IP | MERAK SYF TOPO DE POSTE 100W 4000K SIMETRICA - TECNOWATT | UNID.
285 | 66878 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça ABAULADA M16X 45MM | PC
286 | 66886 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça ABAULADA M16X 70MM | PC
287 | 66894 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça ABAULADA M16X150MM | PC
288 |  | S/COD | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça ABAULADA M8X 40MM | PC
289 | 74773 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M12X150MM | PC
290 | 74799 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X125MM | PC
291 | 74807 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X150MM | PC
292 | 74815 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X200MM | PC
293 | 74823 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X250MM | PC
294 | 74831 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X300MM | PC
295 | 74849 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X350MM | PC
296 | 74856 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X400MM | PC
297 | 74864 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X450MM | PC
298 | 74872 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X500MM | PC
299 | 74880 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X550MM | PC
300 | 74898 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X600MM | PC
301 | 74906 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X650MM | PC
302 | 74914 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X700MM | PC
303 | 378857 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X900MM | PC
304 | 410040060015 | COD BHIP | ACESSORIO | PLAQUETA BHIP - PLACA PVC 3MM RIGIDO 200X100MM IMPRESSAO VERNIZ UV | UNID.
305 | 377202 | COD CEMIG | POSTE | POSTE AÇO IP CÔNICO CONTINUO 6 M | PC
306 | 410030020026 | COD CEMIG | POSTE | POSTE AÇO IP CÔNICO CONTINUO 8,5M | PC
307 | 209726 | COD CEMIG | POSTE | POSTE AÇO IP ESCALONADO 4,50M | PC
308 | 377117 | COD CEMIG | POSTE | POSTE AÇO IP OCTOG ENGAST 9,3M P/ CHIC/SEÇÃO RETA - 10M | PC
309 | 214635 | COD CEMIG | POSTE | POSTE AÇO IP OCTOG FLANG 7,8M P/ CHIC/SEÇÃO RETA - 10M | PC
310 | 377116 | COD CEMIG | POSTE | POSTE AÇO IP OCTOG ENGAST 11,3M P/ CHIC/Secção RETA - 12M | PC
311 | 214627 | COD CEMIG | POSTE | POSTE AÇO IP OCTOG FLANG 9,8M PARA CHIC/SEÇÃO RETA - 12M | PC
312 | 376514 | COD CEMIG | POSTE | POSTE AÇO IP OCTOG FLANG 11,8M P/ CHIC/SEÇÃO RETA - 14M | PC
313 | 376509 | COD CEMIG | POSTE | POSTE AÇO IP RETO OCTOG 13,8M ENGASTADO - 14M | PC
314 | 376852 | COD CEMIG | BRAÇO | SEÇÃO RETA OCTOGONAL 2,2M P/ POSTE DE AO0 OCTOG IP | PC
315 | 214668 | COD CEMIG | POSTE | POSTE CONCRETO RC IP 11,5M 150DAN | PC
316 | 214734 | COD CEMIG | POSTE | POSTE CONCRETO RC IP 13,5M 150DAN | PC
317 | 214726 | COD CEMIG | POSTE | POSTE CONCRETO RC IP 16M 150DAN | PC
318 | 208082 | COD CEMIG | POSTE | POSTE EUCALIPTO 10M 150DAN | PC
319 | 208074 | COD CEMIG | POSTE | POSTE EUCALIPTO 11M 300DAN | PC
320 |  | S/COD | ACESSORIO | PRESILHA PARA FIXAÇAO DE FITA DE AÇO | PC
321 |  | S/COD | CIVIL | REATERRO MANUAL DE VALAS | M3
322 | 200040170048 | COD BHIP | RELE | RELÉ FOTOCONTROLADOR T2 AN1000 LN PP - TRÍADE AN1000 - TECNOWATT | PC
323 | 410040040001 | COD BHIP | RELE | RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO RPZ01 – NF 105 305V - DREI-K | PC
324 | 237156 | COD CEMIG | ACESSORIO | SELA GALV.P/CRUZETA MADEIRA 115MM | PC
325 | 410040060006 | COD BHIP | CONTROLADOR | CONTROLADOR TELEGESTÃO - SLC-3100-C-200K - RELÉ CONTROLADOR ELÉTRICO CIMCON COM SUPORTE A CG-MESH | UNID.
326 | 410030010127 | COD BHIP | SUPORTE LUM | SUPORTE ACO GALV S1 TP140MM PB60MM PH50CM I10 | PC
327 | 410030010131 | COD BHIP | SUPORTE LUM | SUPORTE ACO GALV S1 TP76,1MM PB60MM PH50CM I10 | PC
328 | 410030010128 | COD BHIP | SUPORTE LUM | SUPORTE ACO GALV S2 TP140MM PB60MM PH50CM I10 | PC
329 | 410030010132 | COD BHIP | SUPORTE LUM | SUPORTE ACO GALV S2 TP76,1MM PB60MM PH50CM I10 | PC
330 | 410030010129 | COD BHIP | SUPORTE LUM | SUPORTE ACO GALV S3 TP140MM PB60MM PH50CM I10 | PC
331 | 410030010130 | COD BHIP | SUPORTE LUM | SUPORTE ACO GALV S4 TP140MM PB60MM PH50CM I10 | PC
332 | 410030010133 | COD BHIP | SUPORTE LUM | SUPORTE ACO GALV SUP2N PB60MM PH50CM I10 | PC
333 | 410030010091 | COD BHIP | AJUSTE DE ÂNGULO | SUPORTE NIVELADOR 25/48/60 UNIVERSAL C/ AJUSTE EXT DO ÂNGULO (AJUSTE ÂNGULO LUM) | PC
334 | 410010030241 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU M _84W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
335 | 410010030242 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU M _94W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
336 | 410010030243 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU M 106W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
337 | 410010030244 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU M 121W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
338 | 410010030245 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU M 135W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
339 | 410010030246 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU M 153W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
340 | 410010030247 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU M 187W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
341 | 410010030248 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU M 205W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
342 | 410010030237 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU T _22W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
343 | 410010030309 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU T _24W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
344 | 410010030310 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU T _30W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
345 | 410010030238 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU T _36W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
346 | 410010030239 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU T _51W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
347 | 410010030311 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU T _60W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
348 | 410010030312 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU T _68W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
349 | 410010030313 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU T _82W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
350 |  | S/COD | TEMPORIZADOR | TEMPORIZADOR - BWT20 – 100 A 240 VCA 20 MEMÓRIAS - 1 SAÍDA RELÉ SPDT 16 A @ 250VCA - COEL | PC
351 |  | S/COD | TEMPORIZADOR | TEMPORIZADOR - BWT40HRR – 100 A 240 VCA 40 MEMÓRIAS - 2 SAÍDAS RELÉ SPDT 8 A @ 250 VCA - COEL | PC
352 | 227389 | COD CEMIG | TERMINAL | TERMINAL COMP.CAA 21MM 6,4 | PC
353 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL PRESSÃO 10MM² | PC
354 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL PRESSÃO 16MM² | PC
355 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL PRESSÃO 16MM² | PC
356 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL PRESSÃO 25MM² | PC
357 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL PRESSÃO 25MM² | PC
358 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL PRESSÃO 35MM² | PC
359 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL PRESSÃO 35MM² | PC
360 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL PRESSÃO 50MM² | PC
361 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL PRESSÃO 50MM² | PC
362 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL PRESSÃO 70MM² | PC
363 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL PRESSÃO 70MM² | PC
364 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 10MM² | PC
365 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 10MM² | PC
366 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 120MM² | PC
367 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 120MM² | PC
368 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 150MM² | PC
369 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 150MM² | PC
370 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 16MM² | PC
371 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 16MM² | PC
372 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 25MM² | PC
373 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 25MM² | PC
374 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 35MM² | PC
375 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 35MM² | PC
376 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 50MM² | PC
377 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 50MM² | PC
378 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 70MM² | PC
379 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 70MM² | PC
380 | 410010030274 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA II 90W 4000K - SONERES | UNID.
381 | 410010030275 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA II 100W 4000K - SONERES | UNID.
382 | 410010030275 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA II 110W 4000K - SONERES | UNID.
383 | 410010030276 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA II 120W 4000K - SONERES | UNID.
384 | 410010030277 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA II 135W 4000K - SONERES | UNID.
385 | 410010030278 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA II 140W 4000K - SONERES | UNID.
386 | 410010030279 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA II 150W 4000K - SONERES | UNID.
387 | 410010030280 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA II 160W 4000K - SONERES | UNID.
388 | 410010030281 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA III 180W 4000K - SONERES | UNID.
389 | 410010030282 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA III 200W 4000K - SONERES | UNID.
390 | 410010030283 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA III 220W 4000K - SONERES | UNID.
391 | 410010030284 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA III 250W 4000K - SONERES | UNID.
392 | 410010030285 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA III 270W 4000K - SONERES | UNID.

## LISTA MATERIAIS - SALVADO
|  |  |  | Lista de Materiais Salvados (a devolver para a BHIP) | Código | Anexo 1/ MI-PROJ-01
[5 empty] | Versão | v.05
[5 empty] | Data | 2024-02-05
Uso Público
Nº PROJETO: |  |  |  |  | Data:
Endereço Obra: |  |  |  |  | RT BHIP:
Tipo de Obra |  |  |  |  | CREA:
SEQ | CÓDIGO | CÓDIGO | FAMÍLIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTITADE
1 | 270030140120 | COD BHIP | ACESSORIO | ABRACADEIRA NYLON C PROTECAO UV 760 X 7,6MM (FIXAÇÃO PLAQUETA BHIP) | UNID.
2 | 228981 | COD CEMIG | ALÇA | ALÇA PREFORMADA CA/CAL 16MM² | PC
3 | 306555 | COD CEMIG | ANEL CAIXA | ANEL CAIXA ZA CONCRETO PRÉ-MOLDADO | PC
4 | 299511 | COD CEMIG | ANEL CAIXA | ANEL CAIXA ZB CONCRETO PRÉ-MOLDADO | PC
5 | 299594 | COD CEMIG | ANEL CAIXA | ANEL CAIXA ZC CONCRETO PRÉ-MOLDADO | PC
6 | 299602 | COD CEMIG | ANEL CAIXA | ANEL CAIXA ZD CONCRETO PRÉ-MOLDADO | PC
7 | 2980 | COD CEMIG | ARAME | ARAME DE AÇO, DIÂMETRO 2,76MM (12 BWG) | KG
8 |  | S/COD | CIVIL | AREIA LAVADA | M3
9 |  | S/COD | ACESSORIO | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO | PC
10 | 299560 | COD CEMIG | ARO CAIXA | ARO COM TAMPA ARTICULADA CAIXA ZA | CJ
11 | 299529 | COD CEMIG | ARO CAIXA | ARO COM TAMPA ARTICULADA CAIXA ZB PASSEIO | CJ
12 | 297341 | COD CEMIG | ARO CAIXA | ARO COM TAMPA ARTICULADA CAIXA ZB PISTA | CJ
13 | 299578 | COD CEMIG | ARO CAIXA | ARO E TAMPA CAIXA ZC PASSEIO | CJ
14 | 299545 | COD CEMIG | ARO CAIXA | ARO E TAMPA CAIXA ZC PISTA | CJ
15 | 379757 | COD CEMIG | ARO CAIXA | ARO E TAMPA PARA CAIXA ZD | CJ
16 |  | S/COD | ARRUELA | ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO AÇO GALV. 1.1/2P | PC
17 |  | S/COD | ARRUELA | ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO AÇO GALV. 1.1/4P | PC
18 |  | S/COD | ARRUELA | ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO AÇO GALV. 1P | PC
19 |  | S/COD | ARRUELA | ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO AÇO GALV. 2P | PC
20 |  | S/COD | ARRUELA | ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO AÇO GALV. 4P | PC
21 |  | S/COD | ARRUELA | ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO PVC 1.1/2P | PC
22 |  | S/COD | ARRUELA | ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO PVC 1.1/4P | PC
23 |  | S/COD | ARRUELA | ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO PVC 1P | PC
24 |  | S/COD | ARRUELA | ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO PVC 2P | PC
25 |  | S/COD | ARRUELA | ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO PVC 4P | PC
26 |  | S/COD | ACESSORIO | BARRAMENTO COBRE 146A 19,05X3,18MM-3/4X1/8 | PC
27 | 323196 | COD CEMIG | BASE RELE | BASE 10A RELE FOTOELÉTRICO | PC
28 | 323204 | COD CEMIG | BASE RELE | BASE 50A RELE FOTOELÉTRICO | PC
29 |  | S/COD | ACESSORIO | BOTAO 22,0MM MONOB. 1NA+1NF.VD 3SB62300AB40 SI | PC
30 |  | S/COD | ACESSORIO | BOTAO 22,0MM MONOB. 1NA+1NF.VM 3SB62300AB20 SI | PC
31 | 258905 | COD CEMIG | BRAÇO | BRAÇO PARA IP TIPO CURTO | PC
32 | 258913 | COD CEMIG | BRAÇO | BRAÇO PARA IP TIPO LEVE I | PC
33 | 258947 | COD CEMIG | BRAÇO | BRAÇO PARA IP TIPO LEVE II | PC
34 | 258921 | COD CEMIG | BRAÇO | BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO | PC
35 | 258939 | COD CEMIG | BRAÇO | BRAÇO PARA IP TIPO PESADO | PC
36 |  | S/COD | CIVIL | BRITA N°1 | M3
37 | 410010030286 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP230 LED30 NW 18W DMLN P7 0-10 SRG12KA - PHILIPS | UNID.
38 | 200020020101 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP481 LED51 NW 27W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
39 | 200020020102 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP481 LED60 NW 33W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
40 | 200020020103 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP481 LED73 NW 41W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
41 | 200020020104 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP481 LED85 NW 48W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
42 | 200020020105 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP482 LED104 NW 56W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
43 | 410010030220 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP482 LED126 NW 70W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
44 | 410010030217 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP482 LED160 NW 92W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
45 | 410010030223 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP482 LED172 NW 100W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
46 | 200020020106 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP483 LED202 NW 113W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
47 | 200020020107 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP483 LED216 NW 122W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
48 | 200020020108 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP483 LED236 NW 136W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
49 | 200020020109 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP483 LED274 NW 165W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
50 | 200020020110 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP484 LED307 NW 179W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
51 | 200020020111 | COD BHIP | LUM LED IP | BRP486 LED351 NW 195W DML P7 0-10 - PHILIPS | UNID.
52 | 200020020112 | COD BHIP | PROJ LED | BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM - PHILIPS | UNID.
53 | 200020020113 | COD BHIP | PROJ LED | BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM - PHILIPS | UNID.
54 | 200020020114 | COD BHIP | PROJ LED | BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM - PHILIPS | UNID.
55 | 200020020115 | COD BHIP | PROJ LED | BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM - PHILIPS | UNID.
56 | 200020020116 | COD BHIP | PROJ LED | BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM - PHILIPS | UNID.
57 |  | S/COD | BUCHA | BUCHA ALUMINIO P/ELETRODUTO 1.1/2P | PC
58 |  | S/COD | BUCHA | BUCHA ALUMINIO P/ELETRODUTO 1.1/4P | PC
59 |  | S/COD | BUCHA | BUCHA ALUMINIO P/ELETRODUTO 1P | PC
60 |  | S/COD | BUCHA | BUCHA ALUMINIO P/ELETRODUTO 2P | PC
61 |  | S/COD | BUCHA | BUCHA ALUMINIO P/ELETRODUTO 3P | PC
62 |  | S/COD | BUCHA | BUCHA ALUMINIO P/ELETRODUTO 4P | PC
63 | 298703 | COD CEMIG | CABEÇOTE | CABEÇOTE PARA ELETRODUTO AÇO GALV. 1.1/2P | PC
64 | 372662 | COD CEMIG | CABEÇOTE | CABEÇOTE PARA ELETRODUTO AÇO GALV. 1.1/4P | PC
65 | 298687 | COD CEMIG | CABEÇOTE | CABEÇOTE PARA ELETRODUTO AÇO GALV. 1P | PC
66 | 372663 | COD CEMIG | CABEÇOTE | CABEÇOTE PARA ELETRODUTO AÇO GALV. 2P | PC
67 | 298778 | COD CEMIG | CABEÇOTE | CABEÇOTE PARA ELETRODUTO AÇO GALV. 4P | PC
68 |  | S/COD | CABEÇOTE | CABEÇOTE PARA ELETRODUTO PVC 1.1/2P | PC
69 |  | S/COD | CABEÇOTE | CABEÇOTE PARA ELETRODUTO PVC 1.1/4P | PC
70 |  | S/COD | CABEÇOTE | CABEÇOTE PARA ELETRODUTO PVC 1P | PC
71 |  | S/COD | CABO | CABO AL 1X 10MM2 1KV | M
72 | 225623 | COD CEMIG | CABO | CABO AL 1X 16MM2 1KV | M
73 | 225631 | COD CEMIG | CABO | CABO AL 1X 25MM2 1KV | M
74 | 225649 | COD CEMIG | CABO | CABO AL 1X 50MM2 1KV | M
75 | 225656 | COD CEMIG | CABO | CABO AL 1X 70MM2 1KV | M
76 | 225664 | COD CEMIG | CABO | CABO AL 1X120MM2 1KV | M
77 | 225672 | COD CEMIG | CABO | CABO AL 1X240MM2 1KV | M
78 | 225615 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X 1,5MM2 1KV XLPE | M
79 | 225813 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X 16MM2 750V | M
80 | 225896 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X 2,5MM2 750V | M
81 | 225789 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X 35MM2 750V | M
82 | 365278 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X 4MM2 750V | M
83 | 225771 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X 50MM2 750V | M
84 | 225391 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X 70MM2 1KV | M
85 | 225763 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X 95MM2 750V | M
86 | 225383 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X120MM2 1 KV | M
87 | 225755 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X120MM2 750V | M
88 | 225342 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X150MM2 1KV | M
89 | 225326 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X240MM2 1 KV | M
90 | 225433 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X35MM2 1KV | M
91 | 219816 | COD CEMIG | CABO | CABO CU 1X50MM2 1KV | M
92 |  | S/COD | CABO | CABO CU NU 10MM2 MHO DURO 11,25M/KG | KG
93 | 219873 | COD CEMIG | CABO | CABO CU NU 35MM2 MHO DURO 3,21M/KG | KG
94 | 219857 | COD CEMIG | CABO | CABO CU NU 70MM2 MEIO DURO 1,75M/KG | KG
95 | 2931 | COD CEMIG | CABO | CABO DE AÇO SM 1/4P (6,4MM) 7 FIOS 5,7M/KG | KG
96 | 226209 | COD CEMIG | CABO | CABO DUPLEX CA 1X1X16+16 1KV | M
97 | 200010010499 | COD BHIP | CABO | CABO FLEXIVEL 1,5MM2 AM | M
98 | 200010010158 | COD BHIP | CABO | CABO FLEXIVEL 1X 2,5MM VD | M
99 | 226142 | COD CEMIG | CABO | CABO QUADRIPLEX CA 3X1X 16+16 1KV | M
100 | 226084 | COD CEMIG | CABO | CABO QUADRIPLEX CA 3X1X 35+70 1KV | M
101 | 226365 | COD CEMIG | CABO | CABO QUADRIPLEX CA 3X1X120+70 1KV | M
102 | 226373 | COD CEMIG | CABO | CABO QUADRIPLEX CA 3X1X70+70 1KV | M
103 | 226191 | COD CEMIG | CABO | CABO TRIPLEX CA 2X1X16+16 1KV | M
104 | 376198 | COD CEMIG | CABO | CABO TRIPLEX CA 2X1X25+25 1KV | M
105 | 226092 | COD CEMIG | CABO | CABO TRIPLEX CA 2X1X35+70 1KV | M
106 | 231589 | COD CEMIG | CABO | CABO TRIPLEX CA 2X1X70+70 1KV | M
107 |  | S/COD | CAIXA | CAIXA CEMIG CM14 POL.46X35X20 LVP META.DIN/IEC | PC
108 |  | S/COD | CAIXA | CAIXA DE COMANDO P/M.0300X200X200MM CL302020 | PC
109 | 375493 | COD CEMIG | CAIXA | CAIXA LIGAÇÃO PVC TAMPA CEGA | PC
110 |  | S/COD | CAIXA | CAIXA MEDIÇAO POLIFASICA COM LENTE | PC
111 | 214650 | COD CEMIG | BRAÇO | CHICOTE DUPLO 2,5M PARA IP POSTE AÇO OCTOGONAL | PC
112 | 376524 | COD CEMIG | BRAÇO | CHICOTE DUPLO 3M PARA IP POSTE AÇO OCTOGONAL 14M | PC
113 | 214643 | COD CEMIG | BRAÇO | CHICOTE SIMPLES 2,5M PARA IP POSTE AÇO OCTOGONAL | PC
114 | 376527 | COD CEMIG | BRAÇO | CHICOTE SIMPLES 3M PARA IP POSTE AÇO OCTOGONAL 14M | PC
115 | 10010020017 | COD BHIP | CIVIL | CIMENTO CP V (SACO) | SC
116 |  | S/COD | CINTA | CINTA DE AÇO D 102MM | PC
117 | 236802 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 140MM | PC
118 | 236810 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 150MM | PC
119 | 236828 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 160MM | PC
120 | 236836 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 170MM | PC
121 | 236844 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 180MM | PC
122 | 236851 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 190MM | PC
123 | 236869 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 200MM | PC
124 | 236877 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 210MM | PC
125 | 236885 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 220MM | PC
126 | 236893 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 230MM | PC
127 | 236901 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 240MM | PC
128 | 236919 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 250MM | PC
129 | 236927 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 260MM | PC
130 | 236935 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 270MM | PC
131 | 236943 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 280MM | PC
132 | 236950 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 290MM | PC
133 | 236968 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 300MM | PC
134 | 236976 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 310MM | PC
135 | 236984 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 320MM | PC
136 | 236992 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 340MM | PC
137 | 237016 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 360MM | PC
138 | 237032 | COD CEMIG | CINTA | CINTA DE AÇO D 380MM | PC
139 | 410030010056 | COD BHIP | CONECTOR | CONECTOR TORCAO GB4 AM - 1,5 A 6,0MM - COR LARANJA | PC
140 | 378852 | COD CEMIG | CONECTOR | CONECTOR, PERFURAÇÃO, AL/CU, 120-240/10-35MM2, RDS. | PC
141 | 378855 | COD CEMIG | CONECTOR | CONECTOR, PERFURAÇÃO, AL/CU, 120-240/120-240MM2, RDS. | PC
142 | 378854 | COD CEMIG | CONECTOR | CONECTOR, PERFURAÇÃO, AL/CU, 120-240/50-70MM2, RDS. | PC
143 | 378849 | COD CEMIG | CONECTOR | CONECTOR, PERFURAÇÃO, AL/CU, 16-70/1,5-6MM2, RDS. | PC
144 | 378851 | COD CEMIG | CONECTOR | CONECTOR, PERFURAÇÃO, AL/CU, 50-70/50-70MM2, RDS. | PC
145 | 378853 | COD CEMIG | CONECTOR | CONECTOR, PERFURAÇÃO, AL/CU,120-240/25-50MM2, RDS. | PC
146 | 378850 | COD CEMIG | CONECTOR | CONECTOR, PERFURAÇÃO, AL/CU,16-70/1,5-25MM2,RDS. | PC
147 | 227850 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR CUNHA CU ITEM 1 | PC
148 | 227868 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR CUNHA CU ITEM 2 | PC
149 | 227876 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR CUNHA CU ITEM 3 | PC
150 | 227884 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR CUNHA CU ITEM 4 | PC
151 | 231670 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR CUNHA CU ITEM 5 | PC
152 | 231696 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR CUNHA CU ITEM 6 | PC
153 | 231688 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR CUNHA CU ITEM 7 | PC
154 | 379680 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR CUNHA CU ITEM 8 | PC
155 | 327726 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR DE Perfuração 10-70MM2/6-35MM2 | PC
156 | 379679 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR DE Perfuração 35-120MM2/1,5MM2 | PC
157 | 327759 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR DE Perfuração 70-120MM2/10-35MM2 | PC
158 | 327767 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR DE Perfuração 70-240MM2/70-120MM2 | PC
159 | 227769 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR FORMATO H ITEM 1 CAA 13-34MM2/ 13-34MM2 | PC
160 | 227777 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR FORMATO H ITEM 2 CAA 27-54MM2 / 13-34MM2 | PC
161 | 227785 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR FORMATO H ITEM 3 CAA 42-67MM2 / 42-67MM2 | PC
162 | 227793 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR FORMATO H ITEM 4 CAA 85-107MM2/ 42-67MM2 | PC
163 | 227801 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR FORMATO H ITEM 5 CAA 85-107MM2/ 85-107MM2 | PC
164 | 227819 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR FORMATO H ITEM 6 CAA 107-201MM2/ 107-201MM2 | PC
165 | 227827 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR FORMATO H ITEM 7 CAA 107-241MM2/ 13-67MM2 | PC
166 | 231175 | COD CEMIG | CONECTOR | CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP | PC
167 |  | S/COD | CRUZETA | CRUZETA FIBRA VIDRO 90,0X112,5X2800M 379577 | PC
168 | 298356 | COD CEMIG | CURVA AÇO | CURVA AÇO ZINCADO P/ ELETRODUTO 1.1/2P 90° | PC
169 | 56952 | COD CEMIG | CURVA AÇO | CURVA AÇO ZINCADO P/ ELETRODUTO 2P 90° | PC
170 | 298463 | COD CEMIG | CURVA AÇO | CURVA AÇO ZINCADO P/ ELETRODUTO 3P 90° | PC
171 | 298448 | COD CEMIG | CURVA AÇO | CURVA AÇO ZINCADO P/ ELETRODUTO 4P 90° | PC
172 | 295535 | COD CEMIG | CURVA AÇO | CURVA AÇO ZINCADO P/ ELETRODUTO 5P 90° | PC
173 |  | S/COD | CURVA AÇO | CURVA EM S GALVANIZADA 5598 1" | PC
174 |  | S/COD | CURVA AÇO | CURVA EM S GALVANIZADA 5598 1.1/2" | PC
175 |  | S/COD | CURVA AÇO | CURVA EM S GALVANIZADA 5598 1.1/4" | PC
176 |  | S/COD | CURVA AÇO | CURVA EM S GALVANIZADA 5598 2" | PC
177 |  | S/COD | CURVA PVC | CURVA PVC P/ELETRODUTO COM LUVA 1.1/2P 90° | PC
178 |  | S/COD | CURVA PVC | CURVA PVC P/ELETRODUTO COM LUVA 1.1/4P 90° | PC
179 |  | S/COD | CURVA PVC | CURVA PVC P/ELETRODUTO COM LUVA 1P 90° | PC
180 |  | S/COD | CURVA PVC | CURVA PVC P/ELETRODUTO COM LUVA 2P 90° | PC
181 | 310102 | COD CEMIG | CURVA PVC | CURVA PVC P/ELETRODUTO COM LUVA 3/4P 90° | PC
182 |  | S/COD | CURVA PVC | CURVA PVC P/ELETRODUTO COM LUVA 3P 90° | PC
183 |  | S/COD | CURVA PVC | CURVA PVC P/ELETRODUTO COM LUVA 4P 90° | PC
184 | 297309 | COD CEMIG | DISJ | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 40A 220V 10KA | PC
185 | 310003 | COD CEMIG | DISJ | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 60A 220V 10KA | PC
186 | 309955 | COD CEMIG | DISJ | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 90A 220V 10KA | PC
187 | 310029 | COD CEMIG | DISJ | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 40A 220V 10KA | PC
188 | 306035 | COD CEMIG | DISJ | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 50A 220V 10KA | PC
189 | 309971 | COD CEMIG | DISJ | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 60A 220V 10KA | PC
190 | 377570 | COD CEMIG | DUTO PEAD | DUTO PEAD CORRUGADO DEN 125MM | M
191 | 377571 | COD CEMIG | DUTO PEAD | DUTO PEAD CORRUGADO DEN 140MM | M
192 | 377568 | COD CEMIG | DUTO PEAD | DUTO PEAD CORRUGADO DEN 63MM | M
193 | 377569 | COD CEMIG | DUTO PEAD | DUTO PEAD CORRUGADO DEN 90MM | M
194 | 297143 | COD CEMIG | DUTO AÇO | ELETRODUTO AÇO ZINCADO COM LUVA 1.1/2P X 3M | PC
195 | 297101 | COD CEMIG | DUTO AÇO | ELETRODUTO AÇO ZINCADO COM LUVA 1P X 3M | PC
196 | 297184 | COD CEMIG | DUTO AÇO | ELETRODUTO AÇO ZINCADO COM LUVA 2P X 3M | PC
197 | 297077 | COD CEMIG | DUTO AÇO | ELETRODUTO AÇO ZINCADO COM LUVA 3/4P X 3M | PC
198 | 297218 | COD CEMIG | DUTO AÇO | ELETRODUTO AÇO ZINCADO COM LUVA 3P X 3M | PC
199 | 297226 | COD CEMIG | DUTO AÇO | ELETRODUTO AÇO ZINCADO COM LUVA 4P X 3M | PC
200 | 295527 | COD CEMIG | DUTO AÇO | ELETRODUTO AÇO ZINCADO COM LUVA 5P X 3M | PC
201 | 310045 | COD CEMIG | DUTO PVC | ELETRODUTO PVC COM LUVA 1.1/2P X 3M | PC
202 | 310052 | COD CEMIG | DUTO PVC | ELETRODUTO PVC COM LUVA 1.1/4P X 3M | PC
203 | 310060 | COD CEMIG | DUTO PVC | ELETRODUTO PVC COM LUVA 1P X 3M | PC
204 | 310037 | COD CEMIG | DUTO PVC | ELETRODUTO PVC COM LUVA 2P X 3M | PC
205 | 310078 | COD CEMIG | DUTO PVC | ELETRODUTO PVC COM LUVA 3/4P X 3M | PC
206 |  | S/COD | DUTO PVC | ELETRODUTO PVC COM LUVA 3P X 3M | PC
207 |  | S/COD | DUTO PVC | ELETRODUTO PVC COM LUVA 4P X 3M | PC
208 | 410010030249 | COD BHIP | LUM LED IP | ESAT PRO _80W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
209 | 410010030250 | COD BHIP | LUM LED IP | ESAT PRO _89W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
210 | 410010030251 | COD BHIP | LUM LED IP | ESAT PRO 100W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
211 | 410010030252 | COD BHIP | LUM LED IP | ESAT PRO 117W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
212 | 410010030253 | COD BHIP | LUM LED IP | ESAT PRO 145W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
213 | 410010030254 | COD BHIP | LUM LED IP | ESAT PRO 152W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
214 | 410010030255 | COD BHIP | LUM LED IP | ESAT PRO 167W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
215 | 410010030256 | COD BHIP | LUM LED IP | ESAT PRO 175W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
216 | 410010030257 | COD BHIP | LUM LED IP | ESAT PRO 192W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
217 | 410010050048 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _50W 4000K 30° - ST - TECNOWATT | UNID.
218 | 410010050051 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _50W 4000K 30° - TG - TECNOWATT | UNID.
219 | 410010050049 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _50W 4000K 60° - ST - TECNOWATT | UNID.
220 | 410010050052 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _50W 4000K 60° - TG - TECNOWATT | UNID.
221 | 410010050050 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _50W 4000K 90° - ST - TECNOWATT | UNID.
222 | 410010050053 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _50W 4000K 90° - TG - TECNOWATT | UNID.
223 | 410010050054 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _70W 4000K 30° - ST - TECNOWATT | UNID.
224 | 410010050057 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _70W 4000K 30° - TG - TECNOWATT | UNID.
225 | 410010050055 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _70W 4000K 60° - ST - TECNOWATT | UNID.
226 | 410010050058 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _70W 4000K 60° - TG - TECNOWATT | UNID.
227 | 410010050056 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _70W 4000K 90° - ST - TECNOWATT | UNID.
228 | 410010050059 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _70W 4000K 90° - TG - TECNOWATT | UNID.
229 | 410010050060 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _100W 4000K 30° - ST - TECNOWATT | UNID.
230 | 410010050063 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _100W 4000K 30° - TG - TECNOWATT | UNID.
231 | 410010050061 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _100W 4000K 60° - ST - TECNOWATT | UNID.
232 | 410010050064 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _100W 4000K 60° - TG - TECNOWATT | UNID.
233 | 410010050062 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _100W 4000K 90° - ST - TECNOWATT | UNID.
234 | 410010050065 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _100W 4000K 90° - TG - TECNOWATT | UNID.
235 | 410010050066 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _150W 4000K 30° - ST - TECNOWATT | UNID.
236 | 410010050069 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _150W 4000K 30° - TG - TECNOWATT | UNID.
237 | 410010050067 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _150W 4000K 60° - ST - TECNOWATT | UNID.
238 | 410010050070 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _150W 4000K 60° - TG - TECNOWATT | UNID.
239 | 410010050068 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _150W 4000K 90° - ST - TECNOWATT | UNID.
240 | 410010050071 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _150W 4000K 90° - TG - TECNOWATT | UNID.
241 | 410010050072 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _200W 4000K 30° - ST - TECNOWATT | UNID.
242 | 410010050075 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _200W 4000K 30° - TG - TECNOWATT | UNID.
243 | 410010050073 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _200W 4000K 60° - ST - TECNOWATT | UNID.
244 | 410010050076 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _200W 4000K 60° - TG - TECNOWATT | UNID.
245 | 410010050074 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _200W 4000K 90° - ST - TECNOWATT | UNID.
246 | 410010050077 | COD BHIP | PROJ LED | ESAT PRO FLOOD _200W 4000K 90° - TG - TECNOWATT | UNID.
247 |  | S/COD | CIVIL | ESCAVAÇÃO MANUAL H<= 1,5 M | M3
248 | 3954 | COD CEMIG | FITA | FITA ADESIVA ISOLANTE PVC 19MMX2OM | RL
249 | 3673 | COD CEMIG | FITA | FITA ADESIVA ISOLANTE PVC AMARELA 19MMX2OM | RL
250 | 3715 | COD CEMIG | FITA | FITA ADESIVA ISOLANTE PVC AZUL 19MMX2OM | RL
251 |  | S/COD | FITA | FITA ADESIVA ISOLANTE PVC BRANCA 19MMX2OM | RL
252 | 3681 | COD CEMIG | FITA | FITA ADESIVA ISOLANTE PVC VERMELHA 19MMX2OM | RL
253 | 3996 | COD CEMIG | FITA | FITA AUTO FUSÃO ISOLANTE BORRACHA 19MMX1OM | RL
254 |  | S/COD | FITA | FITA DE AÇO INOX PARA FIXAÇAO DE ELTRODUTOS ZINCADO | M
255 |  | S/COD | CIVIL | FITA DE ADVERTÊNCIA PARA REDE SUBTERRÂNEA ROLO COM 300 METROS, REF.: TEL-5530 | UNID.
256 | 222539 | COD CEMIG | HASTE AT | HASTE ATERRAMENTO 2400MM | PC
257 | 352237 | COD CEMIG | ID FASE | IDENTIFICADOR DE FASE A PARA RDI BT | PC
258 | 352242 | COD CEMIG | ID FASE | IDENTIFICADOR DE FASE B PARA RDI BT | PC
259 | 352260 | COD CEMIG | ID FASE | IDENTIFICADOR DE FASE C PARA RDI BT | PC
260 | 219634 | COD CEMIG | ISOLADOR | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA | PC
261 | 410010030306 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINARIA NATH S PRO 190W 4000K 7 PINOS - TECNOWATT | UNID.
262 | 410010030307 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINARIA NATH S PRO 205W 4000K 7 PINOS - TECNOWATT | UNID.
263 | 410010030308 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINARIA NATH S PRO 225W 4000K 7 PINOS - TECNOWATT | UNID.
264 | 410010050078 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA I GLASSPOWER 20W 4000K - SONERES | UNID.
265 | 410010030262 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA I GLASSPOWER 30W 4000K - SONERES | UNID.
266 | 410010030263 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA I GLASSPOWER 40W 4000K - SONERES | UNID.
267 | 410010030264 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA I GLASSPOWER 50W 4000K - SONERES | UNID.
268 | 410010030265 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA I GLASSPOWER 60W 4000K - SONERES | UNID.
269 | 410010030266 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA I GLASSPOWER 70W 4000K - SONERES | UNID.
270 | 410010030267 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA I GLASSPOWER 80W 4000K - SONERES | UNID.
271 | 410010030268 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA II GLASSPOWER 90W 4000K - SONERES | UNID.
272 | 410010030269 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA II GLASSPOWER 100W 4000K - SONERES | UNID.
273 | 410010030270 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA II GLASSPOWER 110W 4000K - SONERES | UNID.
274 | 410010030271 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA II GLASSPOWER 120W 4000K - SONERES | UNID.
275 | 410010030272 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA II GLASSPOWER 135W 4000K - SONERES | UNID.
276 | 410010030273 | COD BHIP | LUM LED IP | LUMINÁRIA ZEKA II GLASSPOWER 150W 4000K - SONERES | UNID.
277 | 237784 | COD CEMIG | ACESSORIO | MAO FRANCESA PERF.5X38X726 GALV.237784 | PC
278 | 82586 | COD CEMIG | CIVIL | MASSA CALAFETAR 1KG | KG
279 | 410010030258 | COD BHIP | LUM LED IP | MERAK SYF TOPO DE POSTE 45W 4000K SIMETRICA - TECNOWATT | UNID.
280 | 410010030259 | COD BHIP | LUM LED IP | MERAK SYF TOPO DE POSTE 54W 4000K SIMETRICA - TECNOWATT | UNID.
281 | 410010030103 | COD BHIP | LUM LED IP | MERAK SYF TOPO DE POSTE 70W 3000K SIMETRICA - TECNOWATT | UNID.
282 | 410010030260 | COD BHIP | LUM LED IP | MERAK SYF TOPO DE POSTE 70W 4000K SIMETRICA - TECNOWATT | UNID.
283 | 410010030143 | COD BHIP | LUM LED IP | MERAK SYF TOPO DE POSTE 100W 3000K SIMETRICA - TECNOWATT | UNID.
284 | 410010030261 | COD BHIP | LUM LED IP | MERAK SYF TOPO DE POSTE 100W 4000K SIMETRICA - TECNOWATT | UNID.
285 | 66878 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça ABAULADA M16X 45MM | PC
286 | 66886 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça ABAULADA M16X 70MM | PC
287 | 66894 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça ABAULADA M16X150MM | PC
288 |  | S/COD | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça ABAULADA M8X 40MM | PC
289 | 74773 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M12X150MM | PC
290 | 74799 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X125MM | PC
291 | 74807 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X150MM | PC
292 | 74815 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X200MM | PC
293 | 74823 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X250MM | PC
294 | 74831 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X300MM | PC
295 | 74849 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X350MM | PC
296 | 74856 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X400MM | PC
297 | 74864 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X450MM | PC
298 | 74872 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X500MM | PC
299 | 74880 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X550MM | PC
300 | 74898 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X600MM | PC
301 | 74906 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X650MM | PC
302 | 74914 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X700MM | PC
303 | 378857 | COD CEMIG | PARAFUSO | PARAFUSO Cabeça QUADRADA M16X900MM | PC
304 | 410040060015 | COD BHIP | ACESSORIO | PLAQUETA BHIP - PLACA PVC 3MM RIGIDO 200X100MM IMPRESSAO VERNIZ UV | UNID.
305 | 377202 | COD CEMIG | POSTE | POSTE AÇO IP CÔNICO CONTINUO 6 M | PC
306 | 410030020026 | COD CEMIG | POSTE | POSTE AÇO IP CÔNICO CONTINUO 8,5M | PC
307 | 209726 | COD CEMIG | POSTE | POSTE AÇO IP ESCALONADO 4,50M | PC
308 | 377117 | COD CEMIG | POSTE | POSTE AÇO IP OCTOG ENGAST 9,3M P/ CHIC/SEÇÃO RETA - 10M | PC
309 | 214635 | COD CEMIG | POSTE | POSTE AÇO IP OCTOG FLANG 7,8M P/ CHIC/SEÇÃO RETA - 10M | PC
310 | 377116 | COD CEMIG | POSTE | POSTE AÇO IP OCTOG ENGAST 11,3M P/ CHIC/Secção RETA - 12M | PC
311 | 214627 | COD CEMIG | POSTE | POSTE AÇO IP OCTOG FLANG 9,8M PARA CHIC/SEÇÃO RETA - 12M | PC
312 | 376514 | COD CEMIG | POSTE | POSTE AÇO IP OCTOG FLANG 11,8M P/ CHIC/SEÇÃO RETA - 14M | PC
313 | 376509 | COD CEMIG | POSTE | POSTE AÇO IP RETO OCTOG 13,8M ENGASTADO - 14M | PC
314 | 376852 | COD CEMIG | BRAÇO | SEÇÃO RETA OCTOGONAL 2,2M P/ POSTE DE AO0 OCTOG IP | PC
315 | 214668 | COD CEMIG | POSTE | POSTE CONCRETO RC IP 11,5M 150DAN | PC
316 | 214734 | COD CEMIG | POSTE | POSTE CONCRETO RC IP 13,5M 150DAN | PC
317 | 214726 | COD CEMIG | POSTE | POSTE CONCRETO RC IP 16M 150DAN | PC
318 | 208082 | COD CEMIG | POSTE | POSTE EUCALIPTO 10M 150DAN | PC
319 | 208074 | COD CEMIG | POSTE | POSTE EUCALIPTO 11M 300DAN | PC
320 |  | S/COD | ACESSORIO | PRESILHA PARA FIXAÇAO DE FITA DE AÇO | PC
321 |  | S/COD | CIVIL | REATERRO MANUAL DE VALAS | M3
322 | 200040170048 | COD BHIP | RELE | RELÉ FOTOCONTROLADOR T2 AN1000 LN PP - TRÍADE AN1000 - TECNOWATT | PC
323 | 410040040001 | COD BHIP | RELE | RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO RPZ01 – NF 105 305V - DREI-K | PC
324 | 237156 | COD CEMIG | ACESSORIO | SELA GALV.P/CRUZETA MADEIRA 115MM | PC
325 | 410040060006 | COD BHIP | CONTROLADOR | CONTROLADOR TELEGESTÃO - SLC-3100-C-200K - RELÉ CONTROLADOR ELÉTRICO CIMCON COM SUPORTE A CG-MESH | UNID.
326 | 410030010127 | COD BHIP | SUPORTE LUM | SUPORTE ACO GALV S1 TP140MM PB60MM PH50CM I10 | PC
327 | 410030010131 | COD BHIP | SUPORTE LUM | SUPORTE ACO GALV S1 TP76,1MM PB60MM PH50CM I10 | PC
328 | 410030010128 | COD BHIP | SUPORTE LUM | SUPORTE ACO GALV S2 TP140MM PB60MM PH50CM I10 | PC
329 | 410030010132 | COD BHIP | SUPORTE LUM | SUPORTE ACO GALV S2 TP76,1MM PB60MM PH50CM I10 | PC
330 | 410030010129 | COD BHIP | SUPORTE LUM | SUPORTE ACO GALV S3 TP140MM PB60MM PH50CM I10 | PC
331 | 410030010130 | COD BHIP | SUPORTE LUM | SUPORTE ACO GALV S4 TP140MM PB60MM PH50CM I10 | PC
332 | 410030010133 | COD BHIP | SUPORTE LUM | SUPORTE ACO GALV SUP2N PB60MM PH50CM I10 | PC
333 | 410030010091 | COD BHIP | AJUSTE DE ÂNGULO | SUPORTE NIVELADOR 25/48/60 UNIVERSAL C/ AJUSTE EXT DO ÂNGULO (AJUSTE ÂNGULO LUM) | PC
334 | 410010030241 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU M _84W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
335 | 410010030242 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU M _94W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
336 | 410010030243 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU M 106W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
337 | 410010030244 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU M 121W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
338 | 410010030245 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU M 135W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
339 | 410010030246 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU M 153W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
340 | 410010030247 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU M 187W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
341 | 410010030248 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU M 205W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
342 | 410010030237 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU T _22W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
343 | 410010030309 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU T _24W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
344 | 410010030310 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU T _30W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
345 | 410010030238 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU T _36W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
346 | 410010030239 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU T _51W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
347 | 410010030311 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU T _60W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
348 | 410010030312 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU T _68W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
349 | 410010030313 | COD BHIP | LUM LED IP | TAU T _82W 4000K STREET - TECNOWATT | UNID.
350 |  | S/COD | TEMPORIZADOR | TEMPORIZADOR - BWT20 – 100 A 240 VCA 20 MEMÓRIAS - 1 SAÍDA RELÉ SPDT 16 A @ 250VCA - COEL | PC
351 |  | S/COD | TEMPORIZADOR | TEMPORIZADOR - BWT40HRR – 100 A 240 VCA 40 MEMÓRIAS - 2 SAÍDAS RELÉ SPDT 8 A @ 250 VCA - COEL | PC
352 | 227389 | COD CEMIG | TERMINAL | TERMINAL COMP.CAA 21MM 6,4 | PC
353 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL PRESSÃO 10MM² | PC
354 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL PRESSÃO 16MM² | PC
355 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL PRESSÃO 16MM² | PC
356 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL PRESSÃO 25MM² | PC
357 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL PRESSÃO 25MM² | PC
358 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL PRESSÃO 35MM² | PC
359 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL PRESSÃO 35MM² | PC
360 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL PRESSÃO 50MM² | PC
361 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL PRESSÃO 50MM² | PC
362 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL PRESSÃO 70MM² | PC
363 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL PRESSÃO 70MM² | PC
364 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 10MM² | PC
365 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 10MM² | PC
366 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 120MM² | PC
367 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 120MM² | PC
368 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 150MM² | PC
369 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 150MM² | PC
370 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 16MM² | PC
371 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 16MM² | PC
372 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 25MM² | PC
373 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 25MM² | PC
374 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 35MM² | PC
375 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 35MM² | PC
376 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 50MM² | PC
377 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 50MM² | PC
378 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 70MM² | PC
379 |  | S/COD | TERMINAL | TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO 70MM² | PC
380 | 410010030274 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA II 90W 4000K - SONERES | UNID.
381 | 410010030275 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA II 100W 4000K - SONERES | UNID.
382 | 410010030275 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA II 110W 4000K - SONERES | UNID.
383 | 410010030276 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA II 120W 4000K - SONERES | UNID.
384 | 410010030277 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA II 135W 4000K - SONERES | UNID.
385 | 410010030278 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA II 140W 4000K - SONERES | UNID.
386 | 410010030279 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA II 150W 4000K - SONERES | UNID.
387 | 410010030280 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA II 160W 4000K - SONERES | UNID.
388 | 410010030281 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA III 180W 4000K - SONERES | UNID.
389 | 410010030282 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA III 200W 4000K - SONERES | UNID.
390 | 410010030283 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA III 220W 4000K - SONERES | UNID.
391 | 410010030284 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA III 250W 4000K - SONERES | UNID.
392 | 410010030285 | COD BHIP | LUM LED IP | VIVA III 270W 4000K - SONERES | UNID.

## LISTA MEDIDOR ENERGIA
|  | Lista de Materiais BHIP - Padrão | Código | Anexo 1/ MI-PROJ-01
|  |  | Versão | v.05
|  |  | Data | 2024-02-05
Uso Público
SEQ | FAMÍLIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1 | PADRAO | CABEÇOTES DE PVC 1.1/2' | PC
2 | PADRAO | ELETRODUTOS DE PVC 1.1/2' | PC
3 | PADRAO | CAIXAS POLIFÁSICAS COM LENTE PARA LEITURA A DISTÂNCIA. | PC
4 | PADRAO | CURVAS DE 90° DE PVC 1.1/2 | PC
5 | PADRAO | BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO DE 2 PARA 1.1/2. | PC
6 | PADRAO | CURVAS S DE PVC 1.1/2 | PC
7 | PADRAO | CURVAS S DE AÇO GALVANIZADO PESADO 1.1/2 | PC
8 | PADRAO | ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO PESADO 1.1/2' | PC
9 | PADRAO | CURVAS DE AÇO GALVANIZADO 90° 1.1/2' | PC
10 | PADRAO | CAIXAS TIPO ZA | PC
11 | PADRAO | TAMPAS PARA CAIXAS ZA COM ARO ARTICULADO. | PC
12 | PADRAO | HASTES DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA DE AÇO ZINCADO DE 2400MM | PC
13 | PADRAO | KG DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO DE 12 BWG | PC
14 | PADRAO | DISJUNTORES BIPOLAR DE 63A PADRÃO CEMIG (DIN) | PC
15 | PADRAO | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63A PADRÃO CEMIG | PC
16 | PADRAO | CABO COBRE 16MM² PRETO | M
17 | PADRAO | CABO COBRE 16MM² AZUL | M
18 | PADRAO | CABO COBRE VERDE AMARELO 10MM² | M
19 | PADRAO | TERMINAIS DE ENCAPSULAMENTO CURTO PARA CABO 16MM² | PC
20 | PADRAO | TERMINAIS DE ENCAPSULAMENTO LONGO PARA CABO 16MM² | PC
21 | PADRAO | CONECTOR TIPO SPLIT BOLT, 16MM² | PC
22 | PADRAO | ARMAÇÕES COM 1 ESTRIBO E ROLDANA. | PC
23 | PADRAO | POSTES DE AÇO TIPO PA4 DE 7M | PC
24 | PADRAO | ABRAÇADEIRA DE AÇO GALV 76MM | PC
25 | PADRAO | TAMPÃO PARA POSTE DE AÇO GALV. 76MM | PC
26 | PADRAO | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO DE 1/2' | PC
27 | PADRAO | CURVA DE AÇO GALV PESADO 1/2' | PC
28 | PADRAO | CURVA S DE AÇO GALV PESADO 1/2' | PC
29 | PADRAO | LUVA DE AÇO GALV 1/2' | PC
30 | PADRAO | CAVA DE ATERRAMENTO | PC
31 | PADRAO | TAMPA PARA CAVA DE ATERRAMENTO | PC
32 | PADRAO | BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO DE 2' PARA 1/2'. | PC